中铁五局宜涪鹤峰隧道项目隧道风机空气治理智能操控系统价格清单

| 序号 | 名称 | 服务详情 | 数量 | 单位 | 含税单价 （元） | 对应税率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI环境策略智能体 | 基于深度学习、强化学习算法， 实现风机精准调频、根据多个目标值进行全局寻优控制，需搭配精准控风智能体协作。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 2 | AI精准控风智能体 | 隧道施工专用AI精准控风智能体，专为掌子面掘进、爆破出渣、施工扬尘与有害气体治理研发。依托环境气体、粉尘、温湿度、瓦斯浓度实时数据，结合CFD风流仿真与AI强化学习模型，动态自适应调整风机转速与接力通风策略，精准消除掌子面通风死角，杜绝瓦斯、CO积聚风险，实现施工期安全通风、按需送风、节能降尘，适配隧道动态掘进施工全流程。 | 1 | 个 |  | 6% |  |
| 3 | 隧道大气治理操作系统平台 | 隧道大气治理操作系统平台是整套通风系统的顶层管控中枢，对接防爆四合一检测仪、研华 ECU 网关、工业工控机、AI 算法服务器与工业路由器，统一采集隧道 CO、氧气、粉尘、风机工况全量数据；依托 AI 通风算法自动输出风机调速策略，实现大气污染实时监测、超标预警、智能通风降污、能耗统计、支持本地监控与远程云端访问，构建隧道大气环境闭环智能治理体系。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 自控工程师实施费用 | 自控工程师实施服务费：含现场设备接线调试、研华网关协议对接、风机控制逻辑编程、AI 服务器通讯联调、四合一检测仪数据接入、隧道大气治理平台组态、系统联调试运行、竣工交付培训全流程人工；按资深自控工程师人天计费，覆盖现场差旅、调试工具、售后现场整改服务。 | 5 | 天 |  | 6% |  |
| 5 | intel酷睿i7算法工控机(小型) | Intel HDGraphics5500显卡、8G DDR3L 内存、128G固态硬盘，作为现场边缘控制终端，高稳定工业硬件架构适配隧道严苛环境，接收服务器下发的 AI 控制指令，本地采集风机电流、转速、风门、隧道环境传感器数据，实现风机就地闭环控制、故障实时上报、本地断网兜底运行。 | 1 | 台 |  | 13% | 2年质保终身技术支持（包含一次上门维修） |
| 6 | Philips 飞利浦 | 24英寸120hz显示器IPS低蓝光 | 1 | 台 |  | 13% |  |
| 7 | 研华网关 | ECU-1051E-R10AAE+适配器 | 2 | 台 |  | 13% |  |
| 8 | 四合一气体探测器 | 带RS485通讯，四合一气体探测器 检测类型:(粉尘6000ug、可燃100%LEL、一氧化碳1000PPM、硫化氢10OPPM 分辨率1LCD液晶状态显示工作电压DC24V防护等级IP66防爆。 | 2 | 台 |  | 13% |  |
| 9 | 专业路由器 | 工业级专业路由器，双链路冗余传输，支持有线 / 4G/5G 多网备份，具备 EMC 强抗干扰、宽温防尘工业防护，适配隧道复杂电磁环境。负责现场工控机、网关、气体检测仪与 AI 算法服务器的数据路由转发，保障风机监测、控制指令稳定低延迟传输，支持 VPN 加密、远程运维，实现整套通风系统不间 断联网通信。 | 1 | 台 |  | 13% |  |
| 10 | 全套电气辅材 | 规格型号为继电器、电线、端子、安装耗材等，满足整套改造安装需求。 | 1 | 套 |  | 13% |  |
| 11 | 此报价单为含税金额，具体开票税率，以对应服务内容后面标注的税率为准 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 不含税金额 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 含税金额合计 |  |  |  |  |  |  |